國立中央大學          系/所

電動手工具定期檢查表

實驗室名稱、編號：         設置地點：           檢查日期：   年   月   日

| 項次 | 檢查項目 |  | 檢查方法 |  | 檢查結果 |  | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 1 | 潮濕地區使用電動手工具之電源分路是否有漏電斷路裝置 |  | 目視 |  |  |  |  |
| 2 | 工具保養是否良好，是否放在不會墜落的地方 |  | 目視 |  |  |  |  |
| 3 | 絕緣體及插頭是否無破裂 |  | 目視 |  |  |  |  |
| 4 | 危險之齒輪迴轉部位皮帶等是否有防護措施 |  | 目視 |  |  |  |  |
| 5 | 皮帶是否無損傷，鬆緊情形是否適當 |  | 檢點 |  |  |  |  |
| 6 | 馬達接地線之規格是否適當，是否切實裝設 |  | 目視 |  |  |  |  |
| 7 | 是否有戴防護眼鏡或面罩 |  | 目視 |  |  |  |  |
| 8 | 電纜線是否放置於不使人絆倒之適當處 |  | 目視 |  |  |  |  |
| 9 | 照明燈具之燈座、電線是否無損傷 |  | 目視 |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 注意 事項 |  | 1.檢查結果：正常打(ˇ)，異常打(×)，無此項者打(/) 示之。 2.表格保存三年。 |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽章： |  |  |  | 實驗場所負責人簽章： |  |  |  |