館舍名稱

附件

：         樓層         單位/聯絡人/分機：

省水器材改善追蹤表

| 器材 | 類型 | 原始調查數量 |  |  |  |  |  | 改善措施 |  | 本次改善數量 | 累計改善數量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省水型 |  | 一般型 |  | 合計 |  |  |  |  |  |
|  |  | 男廁 | 女廁 | 男廁 | 女廁 | 男廁 | 女廁 |  |  |  |  |
|  | 小便器 |  |  |  |  |  |  | 1 | 整組更新 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 更換小便器沖水器(感應/手動) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 調整出水時間或止水時間 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 由三角凡而調整至適當水量 |  |  |
| 馬桶 | 高水箱馬桶 |  |  |  |  |  |  | 1 | 整組馬桶更新為省水型 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 更換兩段式套件 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 調整浮球高度至適當水量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 放置磚塊或玻璃瓶 |  |  |
|  | 低水箱馬桶 |  |  |  |  |  |  | 1 | 整組馬桶更新為省水型 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 更換兩段式套件 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 調整浮球高度至適當水量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 放置磚塊或玻璃瓶 |  |  |
|  | 快沖式馬桶(沖水凡而) |  |  |  |  |  |  | 1 | 整組馬桶更新為省水型 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 更新沖水凡而 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 加裝兩段式套件 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 調整沖水凡而沖水時間至適當水量 |  |  |
| 水龍頭 | 一般水龍頭 |  |  |  |  |  |  | 1 | 整組更新為省水型 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 加裝起波器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 加裝節水墊片 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 由三角凡而調整至適當水量 |  |  |
|  | 自閉式水龍頭 |  |  |  |  |  |  | 1 | 整組更新 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 加裝起波器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 加裝節水墊片 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 由三角凡而調整至適當水量 |  |  |
|  | 感應式水龍頭 |  |  |  |  |  |  | 1 | 整組更新 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 加裝起波器 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 加裝節水墊片 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 由三角凡而調整至適當水 |  |  |