## SQ950720005
|  | 台隆科技股份有限公司 | [5 empty] | 報 價 單
台北縣中和市建八路16號17樓之5
Tel: (02)8226-8388 Fax: (02)8226-8399, 8226-3808
|  | 客戶名稱： | 中央大學-機械系
|  | 工程名稱： | 電腦教室環境改善工程 |  |  |  | 單據號碼：
|  | 聯 絡 人： | 葉則亮 老師 |  |  |  | 報價日期：
|  | 客戶電話： | 03-4267339 |  |  |  | 業務人員： | 謝仁堯
|  | 客戶傳真： |  |  |  |  | 製單人員： | 花靖雯
NO. |  | 品 名 ‧ 規 格 |  | 數量 | 單位 | 單 價 |  | 金 額
一 | Z0004 | 高架地板 | [5 empty] | 321000
1 | CA-FCFC-1-SM | 合金鋼高架地板500型面貼 HPL 600*600MM |  | 180 | ㎡ | 1600 |  | 288000
2 | Z0004 | 立面封板 H:30CM |  | 1 | 式 | 6000 |  | 6000
3 | Z0004 | 斜坡板 |  | 1 | 座 | 6000 |  | 6000
4 |  | 高架地板開孔 |  | 1 | 式 | 5000 |  | 5000
5 | Z0004 | 工程施工費 |  | 1 | 式 | 16000 |  | 16000
二 | Z0004 | 電源配置 | [5 empty] | 364000
1 | CA-FCFC-1-SM | 新設開關箱700*1000*200SS412.0t |  | 1 | 只 | 30000 |  | 30000
| Z0004 | -NFB3P100AF-60AT 15KA 380V |  | 1 | 只
| Z0004 | -NFB3P100AF-100AT 15KA 220V |  | 1 | 只
| Z0004 | -NFB3P100AF-20AT 10KA 120V |  | 24 | 只
| Z0004 | -銅排及線材五金另料 |  | 1 | 式
| PIH-503 | -組裝工資 |  | 1 | 式
| （以下空白） | -箱體安裝及結線工資 |  | 1 | 式
2 |  | 既有開關箱修改及增設NFB |  | 1 | 式 | 10000 |  | 10000
3 |  | 附接地插座(1512K)及鋁盒(Clipsal) |  | 100 | 組 | 250 |  | 25000
4 |  | L6-20R插座及鋁盒 |  | 10 | 組 | 900 |  | 9000
5 |  | PVC電纜3.5mm2*3C |  | 1 | 式 | 36000 |  | 36000
6 |  | PVC電纜30mm2*4C |  | 1 | 式 | 6000 |  | 6000
7 |  | PVC電纜50mm2*4C |  | 1 | 式 | 15000 |  | 15000
8 |  | 電纜頭 |  | 200 | 只 | 50 |  | 10000
9 |  | H級乾式變壓器37.5KVA一次電壓380V/220V 二次電壓208/120V |  | 1 | 只 | 58000 |  | 58000
10 |  | PVC線槽 |  | 1 | 式 | 2000 |  | 2000
11 |  | 配線工資 |  | 1 | 式 | 85000 |  | 85000
12 |  | 變壓器一.二次電源配線工資及結線 |  | 1 | 式 | 12000 |  | 12000
13 |  | 牆面打鑿及復原 |  | 1 | 式 | 5000 |  | 5000
14 |  | 既有電源設備拆除及垃圾清運 |  | 1 | 式 | 25000 |  | 25000
15 |  | 工程管理費 |  | 1 | 式 | 36000 |  | 36000
[6 empty] | 合 計 |  | 685000
總計 |  | 新台幣： | 719250 | 元整 |  | 營 業 稅 |  | 34250
[6 empty] | 總 計 |  | 719250
備 註：
說 明：
1. 付款方式： |  |  | 依合約付款
2. 報價效期：15天
3. 此報價單經回簽後，即視同正式訂單．
4. 以上產品帳款未付清時，產權一律屬本公司所有．
主管覆核： 承辦業務： 客戶簽認：
From: "Andy Hsieh" <andyhsieh@tairone.com.tw> Thu, 27 Jul 2006 15:33:15 +0800
謝 仁 堯/Andy andyhsieh@tairone.com.tw 0932945848 Skype:andytairone www.tairone.com.tw
台北縣235中和市建八路16號17樓之5, (02)8226-8388 X210 業務部 傳真：(02)8226-8399