國立中央大學 系/所

小型鍋爐每年定期檢查

|  |
| --- |
| 實驗室名稱、編號： 檢查日期： 年 月 日設備名稱(編號)： 設置位置：  |
| 檢 點 項 目 | 檢查方法 | 檢查結果 | 檢 點 項 目 | 檢查方法 | 檢查結果 |
| 正常 | 異常 | 正常 | 異常 |
| **內** | 1.腐 蝕 |  |  |  | 5.接 頭 |  |  |  |
| **部** | 2.溝 蝕 |  |  |  | 6.支 撐 |  |  |  |
| **檢** | 3.龜 裂 |  |  |  | 7.給水內管 |  |  |  |
| **查** | 4.水 垢 |  |  |  | 8.其 他 |  |  |  |
| **外** | 1.腐 蝕 |  |  |  | 8.磚 灶 |  |  |  |
|  | 2.洩 漏 |  |  |  | 9.防 爆 門 |  |  |  |
| **部** | 3.過熱變形 |  |  |  | 10.瓦斯通路 |  |  |  |
|  | 4.龜 裂 |  |  |  | 11.安裝基礎 |  |  |  |
| **檢** | 5.接 頭 |  |  |  | 12.保護材料 |  |  |  |
|  | 6.管 端 |  |  |  | 13.保溫材料 |  |  |  |
| **查** | 7.燃 燒 口 |  |  |  | 14.其 他 |  |  |  |
| **附****屬** | 1.安 全 閥 |  |  |  | 6.溢 水 閥 |  |  |  |
| 2.水 位 計 |  |  |  | 7.開 放 管 |  |  |  |
| **品** | 3.壓 力 錶 |  |  |  | 8.U型豎管 |  |  |  |
| **裝** | 4.排吹裝置 |  |  |  | 9.自動控制裝置 |  |  |  |
| **置** | 5.給水裝置 |  |  |  | 10.其 他 |  |  |  |
| 注意事項 | 1.依「職業安全衛生管理辦法」第34條辦理。2.檢查結果“正常”打(V)，“異常”的打(×)，無此項目打(／)，異常時，請立即報修並送負責老師簽章；無異常時，送負責老師簽章即可。3.本表單保存三年 |
| 檢查人員簽章： | 實驗室負責人簽章： |