**曦望居1樓A101-A110化糞池堵塞維修說明**

1. **有關曦望居1樓A101-A110等寢室於114年9月12日浴室發生化糞池管路堵塞，積水溢滿問題，學務處住宿服務組(下稱住服組)說明處理情況如下：**
2. 住服組接獲曦望居管理員反映曦望居1樓A101-A110等寢室化糞池管路問題，經洽合約廠商(下稱京融水電)檢修，確認係淤積、堵塞，造成浴室化糞池管路回堵溢滿，進而使寢室外走道積水。
3. **上述情況已於114年9月12日上午10時疏通完成，惟當日中午12時55分，曦望居管理員再次通報，化糞池管路再度堵塞，本組隨即請京融水電辦理管路疏通，於下午4時搶修完成**。
4. 經兩次疏通搶修發現，主要係學生如廁後將衛生紙丟入馬桶造成化糞池管路堵塞，溢滿。
5. 承上，本校住服組後續將於各宿舍張貼公告同時透過宿舍幹部轉知至各宿舍群組，加強宣導住宿生請勿將衛生紙、衛生棉等異物丟入馬桶，避免此類情況再次發生。

**值班管理員：0919-019714**

**學務處住宿服務組 敬**